招标文件

项目名称：同安商务大厦电梯更新改造项目

项目编号：GMWY-2019-05

招标人：厦门厦禾物业管理公司

厦门厦禾物业管理公司

2019年4月

第一部分  招标公告

厦门厦禾物业管理公司为保证管辖项目同安商务大厦电梯安全可靠运行，提高同安商务大厦电梯乘梯安全，进一步为广大业主人身安全保架护航，现对同安商务大厦电梯更新改造进行公开招标，欢迎符合电要求供应商参加投标。

若有意参加此次招标，请自行在本网站（http://www.itgwy.com.cn/）下载招标文件，此次招标的截标时间为2019年4月9日17：30时，投标人需在2019年4月9日17：30时前将投标材料一式两份（其中正本一份，副本一份）提交到招标人处，在此时点之后送达的投标文件恕不接受。

招 标 人：厦门厦禾物业管理公司

联系地址：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼

联 系 人：王女士

联系电话：0592-2990809

账户名称：厦门厦禾物业管理公司

账号：35101535001050012134

开户银行：建设银行股份有限公司厦门分行营业部

厦门厦禾物业管理公司

2019年4月2日

第二部分  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 同安商务大厦电梯更新改造项目 |
| 2 | 招标人及项目业主 | 招标人：厦门厦禾物业管理公司，负责发布工程建设信息、发出招标公告、出标书、组织答疑、组织评审、发出中标通知书。合同签订等其他事宜由同安商务大厦物业服务处负责。 |
| 3 | 建设地点 | 厦门湖里区五缘湾泗水道623-625号 同安商务大厦 |
| 4 | 建设规模 | 建筑面积：81977.14平方米 |
| 5 | 质量标准要求 | 且提供厦门质量技术监督部门的质量检定文件及证书 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订之日起 120日历日 |
| 7 | 招标范围 | 同安商务大厦1号楼1-5#电梯，2号楼1-5#电梯；涉及内容和范围详见工程量清单及其编制说明 |
| 8 | 资金来源 | 同安商务大厦公共维修资金 |
| 9 | 投标保证金 | *1、本招标项目投标保证金数额为壹万人民币。 2、投标保证金应提交到以下账户：开户单位：厦门厦禾物业管理公司；开户行：建设银行股份有限公司厦门分行营业部，账号：35101535001050012134，投标保证金以转账、电汇两种形式提交（不收取现金、现金支票，不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交投标保证金处理），投标保证金应在投标截止时间前到账。 3、为方便保证金的收取工作，除投标文件中应体现投标保证金的缴交凭证外，在提交投标文件的同时，应单独提交保证金到账的相关凭证给投标文件接收人员。 4、对投标保证金的返还：（1）招标人将在《中标通知书》发出之日起30个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。 （2）在中标人签定合同后30个工作日内，中标人凭合同原件，或者合同复印件（加盖中标人公章）退还投标保证金。投标保证金退还系原额无息退返。 |
| 10 | 踏勘现场 | 由于此改造技术难度大，参与投标单位务必于投标截止日前组织技术人员现场踏勘及沟通并提供经业主代表签字确认的《现场技术勘察业主代表确认表》（附件十），踏勘所产生的费用由投标人自行承担。踏勘联系人：张主管；联系电话：13459272136 。 |
| 11 | 招标文件 | 招标文件请在本网站（http://www.itgwy.com.cn/）下载招标文件 |
| 12 | 招标文件答疑、修改、控制价发布 | 1、投标人对招标文件提疑的截止时间：投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，投标人须在招标文件发布后两个工作日内17：30前一次性将投标疑问以书面形式提交至招标人处。招标人不接受来自其他任何形式的投标疑问。 *2、本项目招标限价为人民币700000.00元，报价超过700000.00元以上的按废标处理。 3、招标答疑、修改文件以及控制价发布媒介及时间：招标人招标答疑、修改文件（如有）以及控制价将在本网站（http://www.itgwy.com.cn/）发布。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 14 | 投标替代方案 | 本工程不允许投标人提交替代方案。 |
| 15 | 投标有效期 | 90个日历日（从投标截止之日算起），投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 递交地点：厦门国贸物业管理有限公司 厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼 联 系 人：王女士 （投标文件递交截止时间即为投标截止时间） *投标人需提交经投标人签章完整的《答疑承诺书》（格式详本招标文件《附件四》），否则在评标时将被列为废标。 |
| 17 | 资格要求、投标文件要求 | 一、企业专业资质： *（1）本次改造技术难度大，为确保生产及安装施工质量，避免参与投标单位自行采购部件进行拼装，挂靠厂家施工，仅允许在厦门地区持有电梯安装维修许可证书B级或以上单位联合符合资质要求的电梯品牌制造商参与投标或在厦门地区设立分公司并持有符合要求的电梯生产、安装资质证书的电梯品牌制造商参与投标；若是采用联合体投标的请提供,《联合体协议书》； *（2）参与投标单位具备独立法人资格，投标人应提供营业执照副本复印件（加盖公章）； （3）投标人应持有中华人民共和国特种设备电梯制造许可证书B级或以上级别（加盖电梯制造许可证书公章）； （4）投标单位及整机制造单位声明改造后电梯品牌文件； （5）施工及售后单位：投标人应于投标书中落实售后维保单位及保修方案； *（6）、由于改造技术难度大参与投标单位务必于截标截止日前组织技术人员现场踏勘及沟通并提供经确认的《现场技术勘察确认表》（附件十）并一同装订投标文件内，踏勘所产生的费用由投标人自行承担。 *（7）投标人在近五年内在安装维修保养过程中发生致人死亡安全事故，被媒体曝光及技术监督局通报的单位在评标时将列为废标。 （8）、项目经理资质：机电工程专业工程师证书或以上执业资格。 （9）、投标人全权代表若不是企业法定代表人，应提供法人授权书原件，并提供被授权代表身份证扫描件。 二、文件编写要求： (1) 开标一览表 (2) 商务条款响应书 (3) 技术条款响应书 (4) 投标书 (5) 投标分项报价表 (6) 货物说明一览表 (7) 供货范围清单 (8) 技术规格和商务响应表 (9) 中标服务费承诺书 |
| 18 | 废标界定 | 1、投标文件未密封或密封处未加盖公章； 2、投标截止时间前未缴足投标保证金； 3、投标文件逾期送达； 4、投标文件未按本招标文件要求加盖投标单位公章 5、投标文件字迹模糊辨认不清（指投标函、投标函附录中涉及造价、工期、质量的数字或文字，三分之二以上（含三分之二）的评委认为难以确认）； 6、投标单位投标报价高于工程招标控制价的 7、投标人有围标、串标等违法行为； 8、投标人资格不符合招标文件要求的； 9、投标人未实质性响应本招标文件其他情形的。 备注：经评标小组认定同意补充的资格性和符合性证明文件，必须在评标小组规定的时间内提供，未在规定时间内提供或提供的证明文件不符合招标文件要求的，将不具有中标人的资格。 |

特别提醒：

1、本工程设置《答疑承诺书》，详见附件四，投标人未包含答疑承诺书的，视为废标。

2、投标人在答疑阶段未提出对招标图纸、工程量清单、控制价的疑问或异议，则视为无异议，中标后不得以上述理由提出工程造价变更要求。

3、本项目工程采用包干形式，（施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任、控制区施工和因素、检测及报检等费用）

4、厦门市建设局审价中心所需要的材料由中标单位负责提交、办理。提交及办理过程中所产生的费用由中标单位承担。

第三部分 招标内容及技术要求

一、招标项目工程概况

1、工程概况：

同安商务大厦位于厦门市湖里区五缘湾泗水道623-625号，主要为办公用途。项目地上21层、地下2层（停车库、设备间）。设有裙楼无机房曳引3层站电梯2台，1号楼2.5M／秒20层站曳引乘客电５台、2.5M／秒曳引消防电梯1台，2号楼2.5M／秒21层站曳引乘客电５台、2.5M／秒曳引消防电梯1台等。

2、同安大厦电梯自2008年登记使用以来，因电梯主板工作不稳定，平层感应精度低，经常出现电梯轿厢不平层（平层偏差约在5-30CM），控制柜变频器经常出现故障引发电梯停梯困人，电梯集控板控制程序不匹配，电梯称重系统反映迟顿，原设计无报站钟、灯，电梯不断老化的各种电气设备等使电梯故障率不断升高，随着业主对电梯安全的关注及国家技监局对电梯特种设备的监察和管理规范不断提高和新的国家标准（GB7588-2003)的出台，我司拟对同安大厦10台乘客电梯改造，现拟委托专业公司进行施工，具体请专业公司提供改造报价及方案，更换要求如下：

| 序号 | 改造内容 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜（整柜） | 速度2.5m/s，载重1000kg | 10台 |
| 2 | 轿厢操作面板（整套） | 含按钮不锈钢按钮、显示器、轿厢通讯板及线路 | 10台 |
| 3 | 电梯语音报站系统 | 中文报站含背景音乐 | 10台 |
| 3 | 门机系统 | 含门机变频器及门电机 | 10台 |
| 4 | 超载系统 | 要求超载称重3秒动作 | 10台 |
| 5 | 外呼显示器（全套） | 蓝屏显示器，需考虑配合现有的外呼尺寸。 | 10台 |
| 6 | 副门锁开关 | 原配 | 10台 |
| 7 | 门滑块 | 原配 | 10台 |
| 8 | 底坑线路及开关 | 原配 | 10台 |
| 9 | 监检费、验收费 | 此费用含投标费内政府收取 | 10台 |
| 10 | 安装费、调试费等 |  | 10台 |
| 11 | 5台电梯一个群控 （2套群控系统） | 5台电梯1套群控柜 | 2套 |
| 12 | （油杯、导靴） |  | 10台 |

3、具体改造施工要求。

1）工期 每台电梯改造期不超过10天，每次只允许2台电梯同时施工，8：00-18：00不进行噪音施工，施工总工期要求为30天完成。

2）土建不得破坏大厦原有土建装修，安装时若必须钻取孔洞，应先与甲方沟通同意后方可进行，孔洞必须装饰，不允许电线裸露。

3）施工现场安全必须做好安全防护、警示，不占道施工影响业主出行，不拆厅门，如必须拆厅门需专人看护直到厅门安装完成。

4）电梯施工方负责所有资金、施工、改造、检验、质监过程与材料办理，并通过质量监督局验收。

5）电梯施工方必须提交电梯整体随机资料，包括但不限于整套合格证书、试验报告、电梯使用登记证等相关资料。

具体以招标文件及工程量清单及其编制说明为准。

3、参照标准：本项目所选设备除应满足原设计外，还应尽量满足国家现行的电梯安装改造相关技术标准及执行规范。

二、投标文件的组成

1、投标文件由商务投标文件、技术投标文件及报价清单三部分组成，商务投标文件、技术投标文件、报价清单应分别制作并分别密封投标。

2、商务投标文件包括下列内容：

（1）投标综合说明书；

（2）投标人资格证明书（企业法人营业执照、资质证书、项目经理资质证书等复印件，原件备查）；

（3）投标代表应持委托授权书正本及身份证明（应持授权书及身份证明原件备查）；

（4）投标人银行缴款凭证；

（5）投标报价书、工程量清单报价表、汇总表；

（6）材料设备简要说明一览表；

（7）投标人综合业绩资料；

（8）投标承诺书（详见附件一）；

（9）答疑承诺书（详见附件四）；

（10）项目管理班子配备情况表：提供配备人员的资格证书、上岗证书及职称证书（原件备查）；

（11）招标文件要求提交的其他资料。

3、技术标投标文件包括下列内容：

（1）针对本工程情况需做出的专门应答；

（2）施工组织设计：

① 主要施工方法；

② 工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

③ 劳动力安排计划；

④ 确保工程质量的技术组织措施和质量保证措施；

⑤ 确保安全生产的技术组织措施；

⑥ 确保文明施工的技术组织措施；

⑦ 确保工期的技术组织措施（如有合理赶工，须注明各项措施）；

⑧ 确保工期又不影响大楼正常办公的施工进度表或工期网络图。

（3）招标文件要求提供的其他资料。

4、投标报价清单（附件八：项目报价清单）

三、投标文件格式

1、投标文件分商务标、技术标分别装订。投标文件文本均采用A4格式统一装订成册。

2、全部打印件，投标文件袋应采用（附件十：密封条封口），封口处应加盖公章，否则，将被认定为废标。

3、投标文件密封后应按规定的时间、方式、地点，送达给招标单位。

4、送出的投标文件发现有误或需补充，可以在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标文件的修改、补充函件应加盖投标单位公章，同时采用投标文件（标函）袋密封、加盖公章后在投标截止期前送达。否则，修改、补充函件无效。

四、工程投标报价

1、工程投标报价要求

（1） 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任、控制区施工等所有费用和因素。

（2）投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项目投标报价的综合单价中。

（3）本工程由投标人依据招标人提供的招标文件、补充通知澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单，按照有关定额、建设工程信息、招标文件规定的费率取费标准及福建省现行有关规定，编制工程投标预算清单报价，并结合企业自身潜力最后确定总投标报价。

（4）投标人在投标报价时对企业劳保均按丁类劳保取费，评标、定标、合同签订金额均按丁类劳保取费报价为准，投标人企业劳保核定等级与丁类劳保不同的、施工过程中标单位劳保核定等级有变化的均不予调整费用。

2、投标报价编制要求

（1）投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单，由投标人根据图纸自行核算工程量并测算工程项目的单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在清单中的其他有单价和合价的项目中，中标后不再调整由此引起的任何费用。

（2）本工程施工过程中，大厦不停止运营，投标人报价时应综合考虑由此而造成的费用，此部分费用招标人后续不予增补。

3 、投标价格采用方式

（1）本工程采用固定价格。

（2）投标报价以人民币为货币单位。

五、答疑承诺

为保证本次招标的有效性，答疑期内各投标人应详细核对工程量清单，并对本工程中涉及的主要材料进行充分的市场调查，在答疑期内将投标疑问（包括工程量清单错漏、图纸与清单不一致、错、漏以及招标文件上的疑问等，如有）以书面形式传递至招标人。由招标人统一进行答疑。无投标疑问或经招标人答疑后参加投标的投标人应在投标文件中提供按附件格式制作的答疑承诺，投标时未提供答疑承诺为废标。可以在答疑阶段提出的招标图纸、工程量清单、控制价的疑问或异议在中标后才提出，视为中标人违约，按答疑承诺的规定向招标人承担违约责任。

六、评标、定标

（一）评标

1、由招标人组织的评标小组根据投标材料及报价对各投标单位进行逐一评审。评标办法：综合评标法（详见附件三）

2、投标单位有围标、串标、隐瞒事实、弄虚作假行为或在投标有效期内撤回投标文件或开标时自动弃权的或中标后不按本招标书、其投标书规定和招标单位要求签订合同的，投标保证金将不予返还。

3、投标人应当对投标文件真实性负责。评标小组评审时均以投标人递交的投标文件中的内容为准进行评审。

（二）中标

1、本项目系接受同安大厦业主的委托对专项维修金支出的项目进行招标，最终中标结果须由同安大厦业主进行确认；

2、招标人出具中标通知，中标人获得中标通知后，正式与招标人签订合同（合同内容另行约定）；

3、未中标投标人不再通知。

七、投标书的充分性

1、应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究招标人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到招标人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

2、应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状、与相邻工程的关系和性质、已完结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质及货源和可能需要的现场临建用地及食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

3、应当认为，投标人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，投标人提交的投标文件以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

八、合同签订

（1）中标通知书发出后，中标人应当自发出中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。

（2）中标人超过上述期限3个工作日不签订合同的，则招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，给招标人的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人有权直接从其他投标人中选择新的中标人。

（3）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

九、投标须知附件

附件一：《投标承诺书》；

附件二：《项目管理班子配备标准》；

附件三：评标办法；

附件四： 《答疑承诺书》；

附件五： 《廉洁告示书》；

附件六： 《资信承诺函》；

附件七： 《告示书》；

附件八：报价清单

附件九：功能配置

附件十：现场技术勘察确认表

附件十一：联合体协议书

附件十二：密封条

附件十三：合同范本

附件一

投   标  承  诺  书

致：厦门厦禾物业管理公司（以下简称为“招标人”）

（公司法人代表或授权代理人姓名）（以下简称为“本人”）在此代表（公司名称）（以下简称为“投标人”）郑重承诺如下：

1、 投标人已认真阅读并全面理解《同安商务大厦电梯更新改造工程招标文件》及其附件（以下合称为招标书）的所有条文和相关要求，理解并同意招标书所述内容及条件，确认对招标书不存在任何分歧和异议。现决定参加本工程项目施工招标，并全面接受和严格遵守招标书中列明的所有条件和规定，切实履行规定的义务。

2、投标人按要求递交的全部文件的内容均是真实、可信、完整、合法的；

3、投标人同意其投标书与招标人的中标通知书及招标文件为双方有效之合约，对双方有约束力，并直接成为合同的附件。

4、投标人已按《招标书》规定的方式，从基本存款账户转账缴交  壹万 元投标保证金，同意《招标书》对该保证金的处置方式。

5、投标人一旦中标，将在中标通知书中所要求的时间内签署合同，若投标人拒绝在该期限内签署合同，或签署合同后拒绝履行合同，则该投标人向项目业主支付中标价20%的违约金（中标人的投标保证金直接抵作该违约金的一部分不予退还）；

6、投标人一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的施工单位人员组建施工项目班子，向项目业主提供优质施工服务，并遵守招标书的相关处罚规定。

（投标人公司名称及公章）:

法人代表或授权代理人(姓名及签字):

年      月    日

附件二：

项目管理班子配备标准

| 评审内容 |  | 配备标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理班子配备 | 项目经理 | 1、拟派项目经理人选应取得机电工程专业工程师或以上注册建造师资质证书且通过年审有效，没有处于停标（停接任务），资质应满足招标项目的要求。项目经理目前同时所承担在建的工程项目数应 为零 。 2、注册建造师资质证书上标明工作单位须与投标申请人名称一致，如不一致的，须有合法的变更手续。 注：投标人应提交注册建造师资质证书原件备查，注册建造师资质证书在开标后由招标人向投标人统一收齐交给评标委员会核查。 |  |  |
|  | 其它人员 | 其它人员（应为本单位职工）配备至少应达到下列要求： |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求（人） | 职称、岗位 资格要求 |
|  |  | 项目总协调人（项目经理） | 1 | 机电专业中级工程师职称 |
|  |  | 技术负责人 | 1 | 机电专业中级工程师职称 |
|  |  | 安装施工员 | 2 | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 质检员 | 1 | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 安全员 | 1 | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 预算员 | / | 注册造价师或造价员 |
|  |  | 试验员 | ／ | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 材料员 | 1 | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 合同管理员 | ／ | —— |
|  |  | 资料管理员 | 1 | 上岗证或助理工程师及以上职称 |
|  |  | 注：投标人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假，否则将按废标处理。 |  |  |

本工程要求以下人员必须常驻现场：项目经理1名、施工员2名，质检员1名、安全员（专职）1名。工程施工期间，根据工程具体情况，若出现需要连续夜间施工，必需另行配备专职安全员1名，保证白天和夜间施工由不同安全员值守，投标人需予以高度重视。

附件三：评标办法

综合评分办法

| 序号 | 细则内容 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）技术标评分标准表（F1满分为35分，计算值保留小 数点后1位） |  |  |  |
| 1 | 控制系统技术性进行评分 | - 投标电梯控制柜整柜选用情况进行评价：①所投电梯控制柜采用与电梯同一品牌的得3分. （提供电梯控制柜型式试验报告，型式试验报告所体现的制造单位为所投品牌一致）否则1得分。 | 3 |
|  |  | 2、投标电梯控制系统采用先进的全微机一体化控制系统，且具有防止电梯轿厢意外移动的抱绳器控制电路技术，保障电梯安全、稳定运行的得3分。（提供电梯制造商盖章的型式试验报告及相关国家级权威部门的技术证明材料复印件），未提供得1分。 | 3 |
|  |  | 3、所投品牌制造商电梯具有电梯自动解困系统技术的得4分。(提供国家权威部门出具的有效证书复印件加盖公章)未提供得1分。 | 4 |
|  |  | 4、投标电梯品牌具有电梯能源再生系统技术的得4分；其他得1分。（须提供电梯制造商盖章的相关国家级权威部门的技术证明材料复印件） | 4 |
|  |  | 5、投标电梯制造商自主研发的电梯物联网安全智能预警监管平台，可实现电梯状态远程监控，故障报警和维保、检验等工作的信息化管理功能的得4分；其他得1分。（须提供电梯制造商盖公章的相关著作权登记证书为考评依据） | 4 |
| 2 | 制造商实力进行评分 | 1、投标电梯品牌具有电梯轿箱顶轮双减震装置技术、高速电梯曳引主机承重部件的单绕复减震装置技术及高速电梯补偿装置的双减震结构等相关技术优势的得4分。注：须提供国家权威部门出具的有效证书复印件，制造商加盖公章评判依据，否则得1分。 | 4 |
|  |  | 2、所投品牌制造商的电梯试验塔高度＞110米的得3分，80≤高度≤110米的得1分。注：须提供规划许可证、施工许可证、竣工验收资料等有效证明文件复印件，制造商加盖公章作为评判依据。以电梯特种设备制造许可证作为评判依据）。 | 3 |
|  |  | 3、投标电梯制造商拥有参与电梯国家标准编制或修订能力的且获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室的得3分。注：须提供全国电梯标准化技术委员会证明文件复印件，制造商加盖公章作为评判依据，否则得1分。 | 3 |
|  |  | 4、投标电梯制造商变频门机且具有电梯轿门层门检测系统技术，能保障电梯安全、稳定运行的得4分，否则得1分。 注：须提供电梯制造商盖章的型式试验报告及相关国家级权威部门的技术证明材料复印件，原件备查 | 4 |
|  |  | 5、根据投标电梯品牌总体配置清单及其它部件配置方案、产品档次进行评价。①优3分、良2分、一般1分。 | 3 |
| （2）商务标评分标准表（F2满分为15分，计算值保留小数点后1位） |  |  |  |
| 1 | 投标电梯品牌的影响进行评分 | 1、所投品牌电梯制造商获得标准化良好行为证书达到AAAA级且被评为安全标准化三级企业的得3分，缺一项不得分。注：须提供相关证明复印件，制造商加盖公章作为评判依据否则得1分。 | 3 |
|  |  | 2、所投品牌电梯制造商有获得中国3.15消费者可信赖产品证书及中国质量·服务·诚信AAAAA企业证书的得3分,缺一项不得分。 注：须提供相关证明复印件，制造商加盖公章作为评判依据否则得1分。 | 3 |
| 2 | 业绩 | - 1、根据投标人在厦门地区电梯改造成功经验案例业绩评价：2016年1月1日厦门地区共计（改造台数）≥5台的得3分，≤3台的得1分。注：须按全套合同复印件加盖公章。 2、2016年1月1日起至开标当日，根据投标人承揽过国贸物业有限公司及分子公司电梯改造相关业务≥5台的得3分，≤3台得1分。（评审以合同为依据，请提供合同复印件加盖公章，原件备查），其他的不得分。 | 6 |
| 3 | 投标人技术实力 | 根据投标人自2016年起连续3年荣获注册地技术监督局质量信用评定A级单位得3分，连续2年荣获注册地技术监督局质量信用评定A级单位得1分,其它不得分（需提供技术监督局证明文件或媒体公布相关证明文件）。 | 3 |

(3）价格部分（满分50分）

投标人的投标报价不得超过本项目的最高控制价，否则做废标处理，不进入评审程序。

评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分（分数保留小数点后2位数）：

| Bn-C |

F＝50－ —————×50×Q

C

上式中：F为有效投标人的价格分；

Bn为有效投标人的报价评标价；

C（评标基准价）为各有效投标人报价评标价的算术平均值；

Q为扣分值，当Bn≥C时，Q＝1.0；Bn＜C时，Q＝0.5。

根据以上评分标准，得分最高的为中标单位。  最终得分为（1）+（2）+（3）

附件四：

答疑承诺书

致：厦门厦禾物业管理公司（以下简称为“招标人”）

（公司法人代表或授权代理人姓名）（以下简称为“本人”）在此代表（公司名称）（以下简称为“投标人”）郑重承诺如下：

1、投标人已认真阅读并全面理解《同安商务大厦电梯更新改造工程施工招标文件》及其附件（以下合称为招标书）的所有条文和相关要求，理解并同意招标书所述内容及条件，确认对招标书不存在任何分歧和异议。

2、在答疑期内，本投标人已详细核对图纸或工程量清单，并在提疑截止时间之前将全部投标疑问（包括工程量清单错漏或图纸与清单不一致、错、漏以及招标文件上的疑问等）以电子邮件及书面形式传递至招标人。经招标人答疑，确认对本项目图纸或工程量清单、控制价等无疑问或异议。

3、对本工程中涉及的主要材料），投标人已经进行了充分的市场调查，并取得了主要材料供货商可供货证明原件，因此其对主要材料的投标报价是建立在上述市场调查和供货证明的基础上。一旦中标，保证切实履行投标报价中对各项价格的承诺。非因招标人设计变更，保证不提出任何费用增补要求。

4、我方郑重承诺，若在中标后提出对本项目图纸或工程量清单、控制价、主要材料价格等的疑问或异议，则向项目业主按疑问或异议涉及金额的10%承担违约金，不涉及金额或无法计算所涉金额的，违约金标准为每次2万元。项目业主有权从履约保证金或未付工程款中直接扣减。

5、投标人已按照《招标文件》规定的方式提交投标保证金，并同意《招标文件》对该投标保证金的处置规定。

（投标人公司名称及公章）

法人代表或授权代理人

（姓名及签字)

年     月    日

附件五：

廉洁告示书

尊敬的客户：

您好！真诚地欢迎您参与我公司的合作！

我公司以“追求卓越绩效，尽心奉献社会”为宗旨，倡导和奉行“精诚、敬业、进取、奉献”的企业精神。在追求企业永续经营和员工人生价值的和谐发展中，我公司高度重视社会文明和价值的创造，始终坚持“公平、公正、公开”的竞争、合作原则，严格遵守和贯彻各级政府有关廉洁从业的要求和各项制度，坚决反对和抵制行贿、受贿以及暗箱操作等不正之风。

我公司郑重申明：对于在合作过程中有行贿、给回扣、串标等不正当手段谋取成交或其他不正当利益，违背公平竞争原则的合作单位或个人，我公司将采取认为合适的处理措施，这些措施包括但不限于取消投标人投标资格、取消中标人中标资格、单方解除有关合同、追究民事赔偿责任、直至永久取消其参与合作的资格。对于违反公司内部规定的单位或个人，我公司将按照内部规章制度予以严处；凡构成违法犯罪的，将移交司法机关处理。

我公司真诚期待与您在诚实、互信、守法的前提下共创国贸投资兴业、互惠双赢的良好环境。

如果我公司内部工作人员在与您的合作中，有索、拿、卡、要等违背廉洁从业要求的行为，欢迎您及时向我公司投诉举报，我公司将在核实事实的基础上，向您反馈处理情况。投诉举报电话、邮箱：

监督电话：0592-2381188

邮箱地址：xhxmqyzhb@itgwy.com.cn

厦门厦禾物业管理公司

附件六：

资信承诺函

致：厦门厦禾物业管理公司

公司法定代表人或授权代理人姓名在此代表公司名称（以下简称为“本公司”）郑重证明，在近五年内，本公司在所参加的投标和所承揽的建设工程项目中，均未发生过下述行为：

1、招投标过程中行贿等腐败行为；

2、招投标过程中隐瞒事实、弄虚作假等违背诚实信用原则的行为；

3、招投标过程中串标、围标等违法行为；

4、所承揽建设工程项目出现严重质量问题或与合同约定严重不符；

5、因本公司原因，所承揽建设工程项目工期延误达到总工期的30%；

6、建设工程合同履行过程中非法转包、违法分包；

7、其他违反法律、法规的强制性规定或丧失商业信誉的行为；

8、因出现上述行为，被政府主管部门或行业协会等单位予以通报或处罚。

本承诺函真实、有效，本公司自愿按贵公司要求出具进一步证明材料。如果上述证明与事实不符，则本公司自愿放弃本项目投标或贵公司有权取消我公司中标资格或贵公司有权单方解除建设工程合同，且贵公司有权没收本公司的全额投标保证金或履约保证金。

特此证明并承诺。

投标人（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：

日  期：

附件七：

告示书

厦门厦禾物业管理公司（以下简称“我司”）是以地产开发为基础，物业管理等相关产业为延伸的企业集团，系厦门著名国有企业之一。

每一个建设工程实现高品质、合理造价和预定工期的目标，都离不开工程承包商优秀的工程管理能力和诚实守信的理念。为与所有与我司合作过或正在合作的公司建立良好的互动关系，并力争形成长期稳定的业务伙伴关系，使我司各项工程建设顺利进行，我司将借鉴国内外先进经验，对各工程承包商的投标、履约情况进行客观、严格的评价。根据对各承包商法人单位、实际施工人、项目管理班子主要成员的考核评价结果，对于资质佳、守信用、能力强、配合度高的，列入“优选级”名单，在之后的工程承包商选择中予以明确的、量化的倾斜；对于缺乏诚信、弄虚作假、隐瞒事实、高额索赔、随意更换项目施工班子、管理能力低下、严重延误工期、不按规范施工、态度蛮横的，列入“控制级”黑名单，在之后的工程承包商选择中予以排除或减分。通过这样的机制，促进良性竞争，增加我司与综合实力优秀的工程承包商的合作频率，形成长期协作的关系。

民无信不立，企无信难展。我司衷心希望工程承包商秉承诚信经营理念，搭建团结稳定的施工团队，用心提升施工与管理能力，打造社会公认的优质品牌，在顺利完成各项工程建设任务同时，创造显著的经济效益，与我司实现长期合作、共同发展的双赢局面！

厦门厦禾物业管理公司

附件八：

项目报价清单表

人民币：

| 序号 | 改造内容 | 规格要求 | 品牌/制造商/产地/型号/规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜（整柜） | 速度2.5m/s，载重1000kg |  | 10台 |  |  |
| 2 | 轿厢操作面板（整套） | 含按钮不锈钢按钮、显示器、轿厢通讯板及线路 |  | 10台 |  |  |
| 3 | 电梯语音报站系统 | 中文报站含背景音乐 |  | 10台 |  |  |
| 3 | 门机系统 | 含门机变频器及门电机 |  | 10台 |  |  |
| 4 | 超载系统 | 要求超载称重3秒动作 |  | 10台 |  |  |
| 5 | 外呼显示器（全套） | 蓝屏显示器，需考虑配合现有的外呼尺寸。 |  | 10台 |  |  |
| 6 | 副门锁开关 | 原配 |  | 10台 |  |  |
| 7 | 门滑块 | 原配 |  | 10台 |  |  |
| 8 | 底坑线路及开关 | 原配 |  | 10台 |  |  |
| 9 | 监检费、验收费 | 此费用政府收取 |  | 10台 |  |  |
| 10 | 安装费、调试费等 |  |  | 10台 |  |  |
| 11 | 5台电梯一个群控 （2套群控系统） | 5台电梯1套群控柜 |  | 2套 |  |  |
| 12 | （油杯、导靴） |  |  | 10台 |  |  |

附件九：

功能配置

| 编号 | 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 并联功能 | 改造后的电梯控制系统具备（高地区设置运行） |
| 2 | 轿内反向召唤消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令 |
| 3 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 4 | 层站方向指示 | 在层站箭头表示电梯的运行方向 |
| 5 | 关门按钮响应答灯 | 当关门按按钮时，按钮内指示灯会亮。 |
| 6 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 7 | 门负载检测 | 如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。 |
| 8 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 9 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 10 | 自动调节开门保持时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。 |
| 11 | 轿内应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。 |
| 12 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 13 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。 |
| 14 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 15 | 五方通话装置 | 紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
| 16 | 强制关门 | 如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。 |
| 17 | 开／关门受阻反转装置 | 当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。 |
| 18 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 19 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。 |
| 20 | 带召唤按钮层站位置显示 | 电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢位置与运行方向。 |
| 21 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 22 | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 23 | 轿厢照明自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。 |
| 24 | 轿厢风扇自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。 |
| 25 | 消防应急功能 | 消防开关启用后，所有召唤均被取消，指定电梯立即返回指定层站，为救援，电梯只应答轿厢召唤。 |
| 26 | 满载不停 | 电梯满载，自动停止响应厅外召唤，具有满载不停功能。 |
| 27 | 防捣乱功能 | 如同时按下三个按钮或短时间内按下四个以上按钮，则会取消所有呼叫 |
| 28 | 取消错误呼叫功能 | 如果按错召唤面板及按错轿厢操作盘的选层按钮，在0.3~1.0秒的时间内再连续二次按钮，登录可以被取消 |
| 29 | 语音播放系统 | 利用微电脑合成声音信号，自动进行电梯报站广播，可进行运行方向，到达楼层及紧急情况等广播功能 |
| 30 | 光幕 | 90多光束感应 |

附件十：

现场技术勘察确认表

致：厦门厦禾物业管理公司

我司                    ，2019年   月    日组织技术人员对（同安大厦）10台莱茵电梯改造项目进行技术勘察，并详细了解现场实际情况并已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，如我司参与投标获得中标我司将保证遵守招标文件的全部技术等规定，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

服务处确认盖章：

日           期：

勘察单位（改造）：

日           期：

附件十一：                  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成   （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项

目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。

联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连

带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之

日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年 月

附件十二：密封条

------------------------------------------------------------

密    封    条

| 送 呈 | 厦门厦禾物业管理公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 同安商务大厦电梯更新改造 |  | 招标编号 |  |
| 截标日期 | 2019年 月 日17：30分止 |  |  |  |
| 报价单位名称（加盖密封章或公章） |  |  |  |  |

附件十三

合同参考范本

电梯改造合同

项目名称：

安装地址：

使用单位（合格证指定单位）：

甲方（采购人)：             （以下简称甲方）

乙方（中标供应商)：          （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及《特种设备安全法》有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，协商一致，共同签订本合同以资双方遵照执行。

第一条  合同标的

1甲方同意向乙方购买，且乙方同意向甲方出售共计 10台电梯的改造设备 （以下统称“电梯改造设备”）用于甲方实施物业管理服务的                       项目。乙方提供的电梯改造设备详见附件一。

2乙方提供的电梯改造设备应为符合《电梯制造与安装安全规范（GB7588）》和《电梯技术条件（GB10058）》标准的产品，电梯改造设备的各项技术参数等均符合改造要求及设备部件的参数标准。

第二条  价格

1电梯改造总价（含旧电梯改造部件拆除，其中甲方回收2台完整旧电梯部件其余作为旧梯电梯拆除费，乙方配合将旧件放到甲方指定地方）本合同约定的最终价格（以下称“合同总价”），即本合同总价为￥      元（大写：人民币        元整）。

2本合同总价包括电梯改造设备价格、设备运至合同约定交货地点卸车完毕，经甲方验收合格后移交甲方或甲方委托接收单位的所有费用（包含一切设备、材料(包括必配的零部件和易损件)、辅材费、专用工具费、运输、保险、装卸、短途搬运、关税、税收、技术监督监检、土建敲打回填等全部费用）。

第三条  付款方式

1预付及排产款：本合同生效 10 个工作日内，甲方以转账的方式向乙方支付30%的预付款。

2发货款：电梯设备发货前 10个工作日内，甲方以转账的方式向乙方支付40%的发货款。

3电梯改造施工完成，经政府部门验收合格，并颁发合格证书且电梯移交甲方之日起，甲方以转账的方式向乙方支付25%的完工款。

4余款合同总价的 5%，甲方在保修期满后 7 个工作日内一次性支付给乙方。

5每次付款前乙方均应向甲方提供等额合法有效增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

第四条  电梯到货及改造设备的交付时间

1乙方应在本合同生效收到预付款之日起45日内将本合同约定的电梯改造设备送到以下交货地点：_                。货物的所有权及风险在卖方将货物交至买方后转移至买方。

2乙方应于交货日前15日，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积，以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点（如本合同约定的交货地点有变更）与交货日期。

3乙方应于合同签订之日起120日内施工完毕并取得合格证书交付甲方使用。

第五条  电梯改造设备的验收

1合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后进行，双方应指派代表参加检验。

2设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。

3如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍然签署验货合格证书，但乙方应立即采取措施修复缺陷。

4如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。

第六条  保证与赔偿

1乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新产品并未使用过的。

2乙方所提供的电梯改造设备的免费保修期与原厂商提供的保修期相同。

3质保期内，乙方在收到甲方运于至指定地点的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。

4如果因乙方原因不能按照合同第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：每延期一天按合同总价的千分之五向甲方支付违约金。上述赔偿总额不超过合同总价的10％。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。

5如果甲方未按合同第三条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：每延期一天按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。滞纳金总额不超过本合同价的5％。

6如果由于非乙方原因造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。

7因大修计划取消造成合同无法履行，甲方可与乙方协商合同解除事宜，乙方不得拒绝。

8若延期交货天数超过15天，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付总价款10％的违约金，并退还甲方已支付的全部货款。

第七条  甲乙双方义务

1甲方按照合同的约定支付款项。

2配合乙方技术监督局验收工作，包含资料的盖章、维护保养合同的签订。

3提供足够的货物存放地点。

4乙方严格按照本合同约定执行并供货。

5电梯改造设备部件质保期为24个月，自电梯安装改造施工完成通过技术监督验收合格并颁发合格证书起计算。

第八条、电梯安装相关的工作责任和费用

8.1.甲方责任和费用

8.1.1电梯到货时，甲方指定存储地点，并配合乙方卸货和到存储地点的搬运。

8.1.2甲方应在安装现场具备安装条件后书面通知乙方进场安装。在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供足够面积的、有防盗措施和风雨保护措施的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。

8.1.3机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，甲方在乙方安装人员的指导下将电源提供至电梯机房内乙方电源箱进线端。

8.1.4负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

8.1.5免费提供安装施工期间所需的水、电消耗。

8.1.6在申请政府验收前，由甲方负责提供电梯机房到监控室等区域的通信电缆，并完成敷设工作。

8.1.7在本合同设备安装完毕当地质量技术监督局验收通过前，如因国家颁布或修订有关安全规范标准而需对本合同项下未发运或已发运的设备进行功能增加、性能改变或其他任何类型的改造以满足新的国家标准，因此产生的额外成本和费用由甲方承担。

8.1.8根据《中华人民共和国特种设备安全法》，电梯的安装、改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应许可的单位进行。若甲方自行安排乙方或乙方委托的安装单位以外的其他方进行合同设备的安装、改造、修理、调试、维护工作，则乙方只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任，除此以外其它任何质量和安全责任均由甲方承担。

8.2乙方责任和费用

8.2.1在合同拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

8.2.2在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点，并负责将电梯主要部件吊运到位。

8.2.3电梯改造安装施工期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

8.2.4按照国家《电梯安装验收规范》和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装调试，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于《电梯制造和安装安全规范》（GB7588－2003）等国家或地方标准制造、生产、维护，安装后的质量标准也应符合上述标准。

8.2.5乙方对本电梯安装改造工程保修二年。

8.2.6电梯改造安装施工期间，乙方及乙方施工人员应遵守施工现场的有关规章制度，做到安全、文明施工，对因自身过错、疏忽而导致的安全事故自行承担责任。

8.2.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。负责办理改造申报及开工手续。

8.2.8负责安装质量的自检验收，配合政府部门完成验收工作并保证通过验收。

8.2.9乙方施工期间应承担其施工范围内与电梯安装相关的施工安全责任及由此发生的经济责任和法律责任。

8.2.10乙方配合甲方申请政府补助款，如果政府部门要求专款专用并指定款项支付到乙方，乙方收到款项后应全额无息退还甲方。

第九条、质量保证

1、质量要求：本工程质量标准必须符合国家质量标准和地方标准（包括但不限于中华人民共和国国家标准中《电梯工程施工及验收规范》（GB50310-2002）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）中的合格标准）。

2、乙方应根据《特种设备安全监察条例》、《电梯制造和安装安全规范》（GB7588－2003）等现行的法律法规及安装规范要求进行安装调试。电梯安装质量应符合国家相关技术要求、规范及本合同的要求。电梯安装完毕后必须保证外观必须完好无痕、无凹陷，几何尺寸对称，漆面完好。

3、运行平稳、无震动、噪音，乘梯舒适，具体要求按相关国家标准执行。

4、取得技术监督局的合格证后至移交甲方或物业公司。

5、电梯其余各项指标应符合国家相关规定要求，按合同签订时最新最高标准执行。

6、在施工期间及质保期内，电梯发生故障时，经权威机构鉴定，若是乙方责任，乙方负责由此造成的经济和法律责任，但不可抗力因素造成的除外。

第十条、安装验收和移交

1、本合同的电梯设备根据“GB 7588-2003”《电梯制造与安装安全规范》进行安装。本合同的自动扶梯和自动人行道设备根据“GB 16899-2011”《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》进行安装。电梯安装、调试工作完成后，乙方根据国家电梯安装验收规范和乙方质量标准进行质量自检验收。

2、在电梯安装完工后5天内，甲方委托乙方向当地政府主管部门提出验收申请，并提供完整的相关报验资料。

3、在政府部门验收合格后，如果甲方拒不接受电梯，应承担因此而引发的相关风险和法律责任。

5、电梯产品未经合法验收且未经移交，甲方不可擅自使用，否则甲方将承担因此引起的一切包括但不限于安全责任在内的法律后果，且向乙方额外支付所使用电梯安装价款每日千分之五的违约金。

第十一条、设备供货及改造施工：

1、中标设备供货单位：

2、中标设备安装单位：

第十二条、  不可抗力

1如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

2受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。

3受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。

第十三条 、 仲裁条款

1所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则将该争议提交 厦门市 仲裁委员会仲裁。

2仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

3仲裁费用由败方承担。

4仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

第十四条 保密条款

1双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法（下称秘密信息）实行严格保密。

2一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方（包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等）披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

3一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：

（1）出于评佑、论证将承担工作的需要；

（2）出于履行本合同的需要。

（3）不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给第三方。

4一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约定，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用（包括律师费）与其他支出。

5本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

第十五条  合同的生效、解除和终止

1本合同签约双方授权代表签字、盖章、日期，即本合同的生效日期。

2如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止：

（1）一方进入解体或倒闭阶段；

（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；

（3）本合同已有效、全部得到履行；

（4）双方共同同意提前解除合同；

（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

第十六条  其他

1本合同壹式四份，甲方执贰份、乙方执贰份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

3任何一方均不得向第三方公开透露合同内容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。

4未尽事宜由双方另行协商决定。

5本合同均按《中华人民共和国合同法》执行。

甲          方：              乙        方：

法人或授权代表：             法人或授权代表：

日           期:            日           期: