招标文件

项目名称：国贸金融中心消防设备综合维修保养服务

项目编号：GMWY-2017- 60

招标人：厦门国贸物业管理有限公司

厦门国贸物业管理有限公司

2017年11月

第一部分  招标公告

厦门国贸物业管理有限公司为保障管辖项目国贸金融中心消防设备正常稳定运行，拟委托专业消防公司实施综合维修保养，欢迎符合资格、专业的公司参加投标。

若有意参加此次招标，请自行在本网站下载招标文件，此次招标的截标时间为2017年11月20日17:30时，投标人需在2017年11月20日17:30时前将投标材料一式两份（其中正本一份，副本一份）提交到招标人处，在此时点之后送达的投标文件恕不接受。

招 标 人：厦门国贸物业管理有限公司

联系地址：厦门市思明区体育路41号顺承大厦6楼

联 系 人：李女士

联系电话：0592-2990812

传    真：0592-2990810

账户名称：厦门国贸物业管理有限公司

帐    号：35101551001050009378

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

厦门国贸物业管理有限公司

2017年11月14日

第二部分  投标人须知

一、项目基本情况

1、项目名称：国贸金融中心消防设备综合维修保养服务

2、项目地理位置：厦门市湖里区金山街道仙岳路4688号

3、项目性质：含商业、写字楼、地下车库的综合体

4、项目规模：建筑面积约25万平方米

二、招标要求

（一）保养内容

详附件3：《消防设备综合维修养护数量统计表》，主要包括以下内容：

1、火灾自动报警系统，包括正常火灾报警、电气火灾报警、煤气报警、漏电监测等报警系统的主控设备、现场探测器、手报按钮等触发设备、 防排烟风机 、消防广播、电话系统、防火卷帘、非消防电源切换、电梯迫降等联动系统及其执行机构，使之常年正常运行，必要时应对原有损坏、老化、绝缘差的报警线路、启停控制线路等进行更换。

2、消防水系统的正常运行，含消火栓给水、普通喷淋给水、消防水炮给水、玻璃保护喷淋给水的电气控制设备、管网、部件，使之常年正常运行并定期进行测试，必要时对原有损坏管道部件进行更换。

3、气体灭火系统的正常运行，含报警控制系统、IG541瓶组及管件、S型气熔胶、七氟丙脘，使之常年正常运行并定期进行测试。

4、火灾应急照明、疏散指示等消防显示装置的正常运行使用。

5、国贸金融中心消防系统其他设备的正常运行使用。

（二）服务要求

1、维修保养费用包含单件200元及以下的零件费；单件200元以上的零件费由招标方负责购买或委托中标方代购。

2、维修保养费包含更换探测器、模块等零配件以及更换旧有损坏线路、部件的人工费及单件200元及以下的零件费3、维修保养费包含因业户装修需要更改消防点位所涉及的消防地址码录入编写植入、联动关系变更、CRT图形更改（业户提供该户的电子档图纸）、地址码清单更改等工作；以上工作经投标方审核同意并提供需求，中标方无权私自对主机相关资源及内容进行更改。

4、维修保养费包含对所有故障原因的查找（含业户户内装修及公共部位修膳）及对所有故障点采取的临时应急保障措施，确保施工范围无回路性及系统性故障；维修保养费用不包括对业户户内消防安装施工及因装修造成的故障点的永久性、规范性排除、完善的实施。

5、在签定合约起一个月内对国贸金融中心消防系统进行全面检测，并提交全面检测报告，对需要进行整改的项目定出整改方案，对不属于维保范围的整改事项，由招标方决定处置方式。

6、中标方应根据国贸金融中心现场具有商业及写字楼业态实际情况，每天（含非工作日）8：30~17：30安排一名工程技术人员和一名维保人员，驻点维修养护工作；驻场人员应持证上岗。招标方现场消防主管、工程经理对驻场人员具有一票否决权限。

7、特殊情况或必要时，中标方应组织公司力量参与现场维修保养工作的增强及特殊支援保障。

8、中标方应对委托维修、保养的建筑消防设施进行定期检查、维护和保养，全年覆盖对所有设备设施的检测和保养；确保系统正常工作。

9、按照国贸金融中心具体消防设备设施出具全年保养计划，保养内容，以及月、季、年度保养检测表，出具厦门市消防局认可的检测报告。

10、需重新灌装的ABC干粉灭火剂（含气体灭火系统的冲装）费用由招标方负责。

11、维护人员接受招标方的指导和监督，穿着统一的工作服,遵守招标方的有关规章制度，持证上岗。

12、中标方应免费配合招标方举办的消防演习等活动，全年不少于四次。

13、中标方对消防设备更换或维修，须经招标方确认同意后才能进行。

14、中标方对每次维修保养的内容事项经招标方签名确认后，应建立维保资料档案，填写有关维保记录表，提供需更换的配件清单，每月填报市消防局的《消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表》。

15、中标方在维保期间应对所辖工作人员安全负全责，需与招标方签订《安全管理协议》。

16、中标方负责免费现场培训国贸金融中心物业服务处至少8名运行人员及维护人员。

17、火灾自动报警系统与其他子系统的分界在控制继电器（含继电器）。

（三）合同期限

从合同生效之日起一年整。

（四）招标价格及付款方式

★控制价：人民币32万元以内（含32万），报价超过控制价为无效报价。

付款方式：先维保，后付款；中标方在每季度首月上旬提供上季度税务部门合法发票给招标方，招标方应在收到中标方开具的发票后十五个工作日内以转账方式支付款项。

（五）承揽方式

投标单位按半包方式进行报价。投标方的报价包括但不限于人工费、工器具费用、单件200元以内材料费、安全措施费和安全风险费、税金、利润及其它合理费用等。

（六）现场踏勘

时间：2017年11月14日至20日

联系人：吴先生

联系电话：18350211550

（七）特别要求

1、各单位投标前须到项目现场进行实地查勘。

2、按合约进场维修保养前，应对国贸金融中心消防设备进行全面排查，形成检查记录及建议书。

三、投标单位的要求

1、具有独立企业法人资格（非独立法人单位必须以上级具法人资格的企业作为投标人），具有消防施工维保类临时一级资质企业，同一法定代表人单位只能有一家投标人参加本次投标。

2、投标人须提供与其他企业签订的消防综合维保合同复印件不少于2份；

3、投标人所在消防综合维保在近三年没有发生过较大安全质量事故（由投标人自行书面承诺）。

4、本项目为公开招标，中标人不得以任何形式将中标项目对外转包、分包。本项目不组织集中答疑，若有疑问，请各供应商与吴先生联系，联系方式：18350211550。

四、投标费用

1、投标保证金：人民币20000元整。

2、履约保证金：人民币20000元整。

3、投标保证金以转账、电汇等形式提交，必须在投标截止时间前到达指定账户。

账户名称：厦门国贸物业管理有限公司

帐    号：35101551001050009378

开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行.

4、为方便保证金的收取工作，在提交投标文件的同时，应单独提交保证金到账的相关票据给投标文件接收人员，以便及时开具保证金收据。

5、中标人在收到中标通知书后签定服务承包合同，原投标保证金直接作为合同履约保证金。招标结束后，未中标单位的保证金将由招标单位在10个工作日内以转账方式无息退还原缴交方。

6、履约保证金在双方合同终止、交接清楚和债权债务等关系理顺后30日历天内无息返还。

7、中标人如在服务期限内不能完成招投标文件合同约定，业主有权解除合同，履约保证金不予退还。

五、投标文件要求

（一）投标文件的组成

1、企业法人营业执照复印件（加盖公章），如未办理“三证合一”的公司还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）；

2、公司简介；

3、法定代表人授权委托书及授权代理人的身份证复印件；

4、报价表；

5、投标人服务承诺书（投标人所在承包的工程在近三年未发生过较大安全质量事故）。

6、企业三体系统认证证书复印件（加盖公章）。

7、企业相关资质证书复印件（加盖公章）。

8、企业服务业绩表。

9、消防维保年度计划及标准内容（参照附件5）。

10、收费元件报价及200元以下元件清单。

11、业户消防改造施工费用上限承诺。

12、驻场人员资质证明文件。（加盖公章）

13、现场勘察报告。

（二）投标文件的格式要求

1、投标人提交的投标文件须使用招标文件所提供的投标文件格式；

2、投标文件需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认；

3、投标单位须将招标文件的虚线内密封条（详见附件）裁下，填写完整后封贴在密封投标文件密封袋外，文件清单贴于文件袋正面；

4、档案袋封口处需加盖投标单位公章为有效。

（三）投标文件的签署

1、投标文件应根据投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

2、签字盖章的项目经理对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担责任。

3、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件送至或者邮寄到招标单位后，其内容不可再更改。

六、评标及中标

1.开标、评标

1.1开标由招标单位主持，评标小组人员参加。

1.2在招标文件规定的时间和地点开标。

1.3投标截止时间结束后参加投标的单位（按在规定时间内收到的投标文件为准），按规定开标，先开商务标、后开技术标。

2.评标程序

2.1 投标文件初审（资格性检查和符合性检查）；

2.2比较与评价 （评审技术分、商务分、价格分）；

2.3确定中标单位。

3.禁止行为

3.1在开标、评标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果活动。

3.2在评标过程中，评标成员不得与投标人进行信息沟通。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标小组成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况扩散出评标成员之外。

3.3在投标评标过程中，如有投标方联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止评标。

4．在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取竞争性谈判等其他方式采购。

5.评标方法、评标标准

一、评标方法： 综合评分法 □ 最低评标价法 □ 性价比法

二、评标标准： （一）具体的评标标准（评标办法） 1、初审合格（即资格性、符合性检查合格并按其他相关条款处理后）的投标人在三家以上（含三家）的，评标委员会将按以下评标方法与标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 1.1 技术分F1（满分30分） 序号; 评分项目名称; 评审内容和标准; 分值. 1; 消防维保年度计划及标准内容; 消防维保年度计划及标准内容：参照“附件5”，提供消防维保年度计划及标准，应能覆盖国贸金融中心所有消防设备，并严格参照相关法规、行业标准按月、季、年编制。 优的得7-10分，良得6-3分，一般得1－3分；; 满分 10分. 2; 收费元件报价及200元以下元件清单; 收费元件报价及200元以下元件清单：参照“附件6：元器件报价表”补充、调整完善，应合理，详细。优的得4-5分，良得2-3分，一般得1分；; 满分 5分. 3; 涉及业户消防改造施工费用上限承诺清单; 涉及业户消防改造施工费用上限承诺清单：投标人参照“附件7：业户消防改造施工费用上限承诺清单”,清单应详细，价格应合理，优的得4－5分，良得2-3分，一般得1分；没有提供相关上限清单的不得分。; 满分 5分. 4; 拟驻场人员资历情况; 拟驻场人员资历情况：提供拟驻场人员的资格证明文件及履历，满足要求，相关人员资历，优的得4-5分，良得2-3分，一般得1分；没有提供相关驻场人员资料的不得分。; 满分 5分. 5; 提供现场查勘报告; 提供现场查勘报告。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，未提供不得分。; 满分 5分. 1.2 商务分F2（满分30分） 序号; 评分项目名称; 评审内容和标准; 分值. 1; 企业注册资金; 投标单位注册资本（指实收资本，以人民币计算，或等值美元）。（满分6分）。 注册资本大于5000万（含）人民币的得6分； 注册资本5000万人民币以下每少1000万扣1分 备注：如营业执照未能体现注册资本，则应在投标文件中提供其在当地政府部门商事主体信息公示的主要信息（提供公示的下载网页及网址，且须体现有认缴注册资本金的数额）。或提供营业执照发证机关出具的证明资料。; 满分 6分. 2; 体系认证; 投标单位获得ISO9001、体系认证书的得2分； 投标单位获得ISO14001体系认证书的得2分； 投标单位获得OHSAS18001体系认证书的得2分； 须提供相关证书复印件。; 满分 6分. 3; 资历年限; 企业成立年限满10年及以上的得6分，每少一年减0.5分。（工商执照有效复印件，原件备查）；; 满分 6分. 4; 资质等级; 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包资质、建筑消防检测资质得6分，缺一项扣2分，扣完为止。须提供相关资质证书复印件。; 满分 6分. 5; 业绩; 投标单位提供自2013年1月1日至今已签订合同并正在履行或已履行完毕的综合体或者写字楼项目， 1个得2分，满6分。提供作业服务业绩表。; 满分 6分. 1.3 价格分F3（满分40分） 各有效投标人价格得分F3按以下方式得出（分数保留小数点后2位数）：式中： Bn为 有效投标人的评标价；C有效投标人投标价平均值（所有效投标人报价相加÷有效投标人数＝有效投标人投标价平均值） Bn>C时，Q＝0.8；Bn＝C，Q＝1，Bn＜C时，Q＝0.6。 价格分计算中，有效数值保留到小数点后两位。 1.4 中标规则 1、投标人的综合得分=技术标得分+商务标得分+价格标得分，综合得分第一的为中标人。 2、若出现两家或两家以上综合得分相同的投标人，以技术标+商务标得分最高的为中标单位。

6. 定标准则

6.1最低投标价不作为中标的保证。

6.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

### 7.中标通知

7.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应承担相应的法律责任。

7.2招标人只对中标单位发出《中标通知书》，并通知其他未中标单位中标结果。

7.3《中标通知书》将作为签订综合维修保养合同的依据。综合维修保养合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

### 8.签订合同

8.1中标人在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，与招标人签订服务合同。双方所签订的服务合同，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订服务合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属于中标人责任的，招标人将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。

8.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与综合维修保养合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与综合维修保养合同具有同等法律效力。

8.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行综合维修保养合同的，招标人将与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七、特别说明

1、投标人资格审核：投标单位必须提供符合招标单位要求的资料，否则不予受理；

2、本项目投标人少于三个时，将择期进行重新招标；

3、投标人所提供的所有证书、证明文件的复印件必须加盖公章并注明与原件一致。若投标人提供的证明文件复印件存在造假或与原件不符的情况，招标人有权取消其投标资格，已中标的投标人可取消其中标资格。

八、注意事项

（一）若贵公司的投标书递交或邮寄到本公司时已过投标截止时间投标资格将被取消；

（二）若投标单位的投标文件内容出现概念不清时，招标单位评标人员将有权按照本人的意思进行解释或打分；

（三）尚未明确的内容和细节，其解释权在招标单位；

（四）在本次招标中若有不符合本招标书要求或违法乱纪及采取不正当竞争手段的，经查实后取消其投标资格；

（五）本招标文件的解释权归厦门国贸物业管理有限公司。

九、附件

附件1：投标函；

附件2：法定代表人授权委托书；

附件3：消防设备综合维修养护数量统计表；

附件4：国贸金融中心消防综合维修养护服务报价表；

附件5：消防维护保养年度计划表；

附件6：元器件报价表；

附件7：涉业户消防改造施工费用报价上限表；

附件8：密封条。

厦门国贸物业管理有限公司

2017年月日

附件1：

投  标  函

致：厦门国贸物业管理有限公司

根据贵司招标文件，正式授权下述签字人       代表投标人参加贵司国贸金融中心消防综合维修养护服务项目的投标活动，并提交下述文件：

1、

2、

签字人宣布同意下述内容：

（一）我们已详细阅读了本次招标文件，同意放弃对我公司投标文件中含糊不清及产生误解的解释权；

（二）完全同意招标书中的所有要求及规定和约束力；

（三）本次招投标活动中若违反相关要求和规定，我方的保证金可被招标方没收；

（四）一旦中标后，我们将认真按照与贵方签订的合同严格履行我们的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务，否则我方将无条件接受贵方的任何处罚；

（五）在本标的运行中，我们将完全接受贵方对我方服务的监督和检查。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人姓名       ，身体证号码             ，系本次投标单位              的法定代表人。现委托我司的       为我公司唯一代理人，以本公司名义参加厦门国贸物业管理有限公司国贸金融中心消防综合维修养护服务的投标活动。代理人在本次投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无转委权，特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

年  月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

代理人身份证复印件粘贴处

附件3：消防设备综合维修养护数量统计表

（包括但不限于，具体以现场实际为准）

| 序号 | 系统、子系统及设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | LD128EⅡ-3584C | 台 | 7 | 利达 | 约12630点及末端 |
| 2 | 消防联动控制器 | VEB31 | 台 | 1 | AEX |  |
| 3 | 联动控制盘(128路总线） | LD9204EN | 套 | 12 | 利达 |  |
| 4 | 联动控制盘(32路多线） | LD9203EN-32C | 套 | 8 | 利达 |  |
| 5 | 计算机彩色显示系统CRT | LD-CRT | 台 | 1 | 利达 |  |
| 6 | 电气火灾监控设备 | LDK8000-QG-768C | 套 | 1 | 利达 | 探测器约548个 |
| 7 | 可燃气体报警设备 | JB-QB-LD128FH-M | 台 | 1 | 利达 | 探测器约73个 |
| 8 | 消防设备电源监测设备 |  | 套 | 2 | 零线 | 含电池，传感器251 |
| 1 | 自动扫描灭火装置 |  | 套 | 1 | 利安 | 含UPS， 27套装置 |
| 9 | 24V直流供应单元 | PS06 | 台 | 4 | AEX |  |
| 二 | 火灾事故广播系统（合并背景音乐功能） |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防广播及背景音乐主机 | VEB12-IPC | 台 | 1 | AEX | 消防广播约2236个 |
| 8 | 广播及背景音乐附属设备 |  | 台 | 75 | AEX | 约75台套 |
| 10 | 广播UPS主机及电池组 | GALAXY 30030KVA | 台 | 1 | 施耐德 | 电池32个 |
| 三 | 消防通讯系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总线消防电话主机 | HY5711B | 台 | 3 | 利达 | 电话约304台 |
| 四 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | LD5503EN | 台 | 16 | 利达 |  |
| 2 | 80L储存/27L驱动瓶组 | ZHRP/80 | 套 | 238 | 金盾 | 其中驱动12瓶 |
| 3 | 七氟丙烷 |  | 组 | 3 | 金盾 |  |
| 4 | S型气溶胶 | 10KG/5 KG | 台 | 32 | 剑安 |  |
| 5 | 球形挂式ABC干粉灭火器 | 5KG/10KG | 个 | 200 |  |  |
| 五 | 消防供水系统（含水源、水池、控制柜、泵、阀、管网、附件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓供水及增压稳压 |  |  |  |  | 1017个，含灭火器 |
| 2 | 喷淋供水及增压稳压 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大空间水炮供水 |  |  |  |  | 27个点位 |
| 4 | 玻璃保护喷淋供水 |  |  |  |  |  |
| 六 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防风机（新风、排烟） |  | 台 | 248 | 威士文 | 控制、风管、阀门 |
| 2 | 防火卷帘 |  | 套 | 121 |  | 含控制 |
| 3 | 挡烟垂臂及控制器 |  | 套 |  |  |  |
| 七 | 消防智能疏散照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能疏散系统含电池组 |  | 套 | 1 |  | 末端照明6362个 |

附件4：

国贸金融中心消防综合维修养护服务报价表

致：厦门国贸物业管理有限公司

国贸金融中心消防综合维修养护服务费：人民币         元 /月(含税)；         元/年（含税）

投标公司名称：（盖章）

授权全权代表：（签字）

年   月    日

| 附件5：消防维护保养年度计划表 消防维护保养年度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保项目 | 维保内容 | 实 施 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |  |
| 系统 | 月维保内容及要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 季维保内容及要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年维保内容及要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、本维护保养计划表由投标人根据现场情况按实际展开编制；

1、维保项目按本标书中“消防设备综合维修保养数量清单”的一级系统和二级系统展开；

2、维保内容按现行消防法规、规章、行业标准编写维保内容，采用月、季度、年度的方式编制。

附件6：元器件报价表

| 序号 | 型号 | 设备/材料名称 | 材料单价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费元器件报价（合约期内价格上限，内容应扩展） |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机电源电池 |  |  |
| 2 |  | 液晶显示 |  |  |
| 3 |  | 主机主板 |  |  |
| 4 |  | 主机回路板 |  |  |
| 5 |  | 线型感烟探测器 |  |  |
| 6 |  | 气体灭火主板 |  |  |
| 7 |  | 防火卷帘门控制器 |  |  |
| 8 |  | 挡烟垂壁控制器 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 免费元器件（单价200元以下的元器件包含且不限于以下各项，内容应扩展） |  |  |  |  |
| 1 |  | 烟感 |  |  |
| 2 |  | 温感 |  |  |
| 3 |  | 单输入模块 |  |  |
| 4 |  | 热敏打印纸 |  |  |
| 5 |  | 消防广播 |  |  |
| 6 |  | 输入输出模块 |  |  |
| 7 |  | 手报 |  |  |

附件7：涉业户消防改造施工费用报价上限表

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防改造出图 | 平方米 |  |  |
| 2 | 消防报审 | 平方米 |  |  |
| 3 | 温感点位增加 | 点 |  |  |
| 4 | 烟感点位增加 | 点 |  |  |
| 5 | 手动报警 | 点 |  |  |
| 6 | 喷淋改造 | 米 |  | 不同管径分列 |
| 7 | 消防栓移位 | 项 |  | 不同管径及长度 |
| 8 | 消防广播增加 | 点 |  |  |
| 9 | 排烟新风改造 | 米 |  | 按不同口径 |
| 10 | 图形编辑 | 平方米 |  |  |

附件8：

------------------------------------------------------------------------------------------

密    封    条

| 送 呈 | 厦门国贸物业管理有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 国贸金融中心消防综合维修养护服务 |  | 招标编号 | GMWY-2017-60 |
| 截标日期 | 2017年11月20日17：30分止 |  |  |  |
| 报价单位名称（加盖密封章或公章） |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------------------------------------